## HOJA DE COMPROBACIÓN
HOJA DE INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD EN EFICIENCIA ENERGÉTICA
v03-2022
PROGRAMA 3 y 4 del RD 853/2021 (válido para el PROGRAMA 1)
ATENCIÓN: SOLO COMPLETAR LAS CELDAS EN COLOR ROJIZO
LOS VALORES EN AZUL SON LOS QUE SE DEBEN EMPLEAR DURANTE LA SOLICITUD TELEMÁTICA Y NO APARECEN EXPRESADOS EN LOS CERTIFICADOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
DATOS DEL EDIFICIO
Solicitante
Dirección
Expediente Nº
Municipio | Elegir |  |  |  | Zona climática
CÁLCULO REDUCCIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA GLOBAL DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN:
ESTADO DE PARTIDA (C.E.E. PREVIO O INICIAL)
DEMANDA GLOBAL 1 | DEMANDA PARCIAL CALEFACCIÓN |  | DEMANDA PARCIAL REFRIGERACIÓN |  | TOTAL
DEMANDA GLOBAL CyR 1
| (kWh / m² año) |  | (kWh / m² año) |  | (kWh / m² año)
| 0 | dc | 0 | dr | 0 | di = dc + dr
(di)
ESTADO REHABILITADO (C.E.E. PREVISTO / FINAL)
DEMANDA GLOBAL 2 | DEMANDA PARCIAL CALEFACCIÓN |  | DEMANDA PARCIAL REFRIGERACIÓN |  | TOTAL
DEMANDA GLOBAL CyR 2
| (kWh / m² año) |  | (kWh / m² año) |  | (kWh / m² año)
| 0 | dc' | 0 | dr' | 0 | df = dc' + dr'
(df)
COMPROBACIÓN REDUCCIÓN DE DEMANDA GLOBAL CONJUNTA
[5 empty] | AHORRO DE |  | Seleccionar PROGRAMA de ayuda solicitado | ZONA CLIMÁTICA
DEMANDA GLOBAL DE CyR
[5 empty] | (kWh / m² año) |  | Elegir
[5 empty] | 0 | Rd = di - df | #DIV/0! | (Rd/di) x 100
(% Rd)
[5 empty] | R. Demanda ≥ | ? | #DIV/0!
CÁLCULO REDUCCIÓN DE CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE:
C.E.E. INICIAL (NO PREVIO) |  |  |  |  | COMPROBACIÓN REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE
CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE 1 | GLOBAL
| C.E.P.N.R. |  |  |  | Seleccionar PROGRAMA de ayuda solicitado |  | REDUCCIÓN GLOBAL
| (kWh / m² año) | [5 empty] | R.C.E.P.N.R. (%)
| 0 | ci |  |  | Elegir |  | #DIV/0! | (1-(cf/ci))×100
[5 empty] | R.C.E.P.N.R.≥ | ? | #DIV/0!
C.E.E. PREVISTO / FINAL
CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE 2 | GLOBAL |  |  |  | AHORRO ANUAL EN C.E.P.N.R
| C.E.P.N.R. |  |  |  | (kWh / m² año) |  | (MWh / año)
| (kWh / m² año) |  |  |  | 0 | Rc = ci - cf | 0 | (ci x Sui - cf x Suf)
| 0 | cf
OTROS DATOS | [7 empty] | Cuantía máxima de la subvención según la reducción de consumo de ep,nren (P3):
C.E.E. INICIAL | EDIFICIO O VIVIENDA UNIFAMILIAR
Superficie útil habitable (m²)
| 0 | Sui
C.E.E. PREVISTO/FINAL | EDIFICIO O VIVIENDA UNIFAMILIAR
Superficie útil habitable (m²)
| 0 | Suf

## OTROS DATOS
OTROS DATOS ENERGÉTICOS PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD
v03-2022
PROGRAMA 3 y 4 del RD 853/2021 (válido para el PROGRAMA 1)
ATENCIÓN: SOLO COMPLETAR LAS CELDAS EN COLOR ROJIZO
Tabla valida si además de consumo elétrico existe únicamente otro tipo de energía, para el resto de casos los cálculos relativos a energía final deberán obtenerse por otros métodos
LOS VALORES EN AZUL SON LOS QUE SE DEBEN EMPLEAR DURANTE LA SOLICITUD TELEMÁTICA Y NO APARECEN EXPRESADOS EN LOS CERTIFICADOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
CÁLCULO SIMPLIFICADO DE REDUCCIÓN DE CONSUMO DE ENERGÍA FINAL:
ESTADO DE PARTIDA (C.E.E. INICIAL, no usar PREVIO)
EMISIONES C02 INICIAL |  | FACTOR CONVERSIÓN A ENERGÍA FINAL |  | CONSUMO DE ENERGÍA FINAL (E.F.) INICIAL
Por consumo eléctrico |  | Electricidad |  | Por consumo eléctrico |  | TOTAL
(kgCO2/m² año) |  | (kgCO2/KWh/año) |  | (KWh/m² año) |  | (KWh/m² año)
0 | ee | 0.331 |  | 0 | cef-e | 0 | Cef-i = cef-e + cef-o
Por otros combustibles |  | Otros combustibles |  | Por otros combustibles |  | (Cef-i)
(kgCO2/m² año) |  | (kgCO2/KWh/año) |  | (KWh/m² año)
0 | eo | Elegir | 0 | 0 | cef-o
Emisiones globales (kgCO2/m² año) | Letra
0 | Elegir
(Ei)
ESTADO REHABILITADO (C.E.E. PREVISTO / FINAL)
EMISIONES C02 PREVISTO / FINAL |  | FACTOR CONVERSIÓN A ENERGÍA FINAL |  | CONSUMO DE ENERGÍA FINAL (E.F.) PREVISTO / FINAL
Por consumo eléctrico |  | Electricidad |  | Por consumo eléctrico |  | TOTAL
(kgCO2/m² año) |  | (kgCO2/KWh/año) |  | (KWh/m² año) |  | (KWh/m² año)
0 | ee | 0.331 |  | 0 | cef-e | 0 | Cef-f = cef-e + cef-o
Por otros combustibles |  | Otros combustibles 1 |  | Por otros combustibles |  | (Cef-f)
(kgCO2/m² año) |  | (kgCO2/KWh/año) |  | (KWh/m² año)
0 | eo | Elegir | 0 | 0 | cef-o
Emisiones globales (kgCO2/m² año) | Letra
0 | Elegir
(Ef)
REDUCCIONES OBTENIDAS EN EMISIONES Y AHORRO DE CONSUMO DE ENERGÍA FINAL
REDUCCIÓN DE EMISIONES C02 (RE = Ei - Ef) |  |  |  | AHORRO EN CONSUMO ANUAL DE ENERGÍA FINAL (E.F.) Rcef = Cef-i - Cef-f
(kg CO2 / m² año) |  |  |  | (KWh/m² año) |  | (MWh / año)
0 |  |  |  | 0 |  | 0
Reducción anual estimada de Gases de Efecto Invernader (Toneladas equivalentes de CO2 / año) | [5 empty] | (RCef)
0 | Sui * | (*) Completar superficie en pestaña anterior
0 | Suf *
0 | RGEI

## Zona_climatica
Municipios | ALTITUD | ZONA CLIMÁTICA
Elegir
Acebeda (La) | 1269 | E1
Ajalvir | 689 | D3
Alameda del Valle | 1110 | E1
Alamo (El) | 608 | D3
Alcalá de Henares | 587 | D3
Alcobendas | 670 | D3
Alcorcón | 718 | D3
Aldea del Fresno | 476 | C3
Algete | 734 | D3
Alpedrete | 919 | D3
Ambite | 682 | D3
Anchuelo | 771 | D3
Aranjuez | 489 | C3
Arganda del Rey | 618 | D3
Arroyomolinos | 603 | D3
Atazar (El) | 995 | D2
Batres | 600 | D3
Becerril de la Sierra | 1073 | E1
Belmonte de Tajo | 735 | D3
Berrueco (El) | 925 | D3
Berzosa del Lozoya | 1094 | E1
Boadilla del Monte | 689 | D3
Boalo (El) | 941 | D3
Braojos | 1192 | E1
Brea de Tajo | 715 | D3
Brunete | 656 | D3
Buitrago del Lozoya | 975 | D2
Bustarviejo | 1222 | E1
Cabanillas de la Sierra | 920 | D3
Cabrera (La) | 1038 | E1
Cadalso de los Vidrios | 802 | D3
Camarma de Esteruelas | 640 | D3
Campo Real | 777 | D3
Canencia | 1150 | E1
Carabaña | 625 | D3
Casarrubuelos | 622 | D3
Cenicientos | 775 | D3
Cercedilla | 1188 | E1
Cervera de Buitrago | 919 | D3
Chapinería | 680 | D3
Chinchón | 753 | D3
Ciempozuelos | 568 | D3
Cobeña | 675 | D3
Collado Mediano | 1029 | E1
Collado Villalba | 917 | D3
Colmenar de Oreja | 761 | D3
Colmenar del Arroyo | 690 | D3
Colmenar Viejo | 883 | D3
Colmenarejo | 872 | D3
Corpa | 817 | D3
Coslada | 621 | D3
Cubas de la Sagra | 648 | D3
Daganzo de Arriba | 673 | D3
Escorial (El) | 909 | D3
Estremera | 647 | D3
Fresnedillas de la Oliva | 901 | D3
Fresno de Torote | 657 | D3
Fuenlabrada | 664 | D3
Fuente el Saz de Jarama | 645 | D3
Fuentidueña de Tajo | 562 | D3
Galapagar | 881 | D3
Garganta de los Montes | 1135 | E1
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago | 1134 | E1
Gascones | 1045 | E1
Getafe | 623 | D3
Griñón | 670 | D3
Guadalix de la Sierra | 832 | D3
Guadarrama | 981 | D2
Hiruela (La) | 1257 | E1
Horcajo de la Sierra-Aoslos | 1068 | E1
Horcajuelo de la Sierra | 1145 | E1
Hoyo de Manzanares | 1001 | E1
Humanes de Madrid | 677 | D3
Leganés | 665 | D3
Loeches | 647 | D3
Lozoya | 1114 | E1
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | 1033 | E1
Madarcos | 1062 | E1
Madrid | 655 | D3
Majadahonda | 743 | D3
Manzanares el Real | 908 | D3
Meco | 673 | D3
Mejorada del Campo | 578 | D3
Miraflores de la Sierra | 1150 | E1
Molar (El) | 850 | D3
Molinos (Los) | 1045 | E1
Montejo de la Sierra | 1148 | E1
Moraleja de Enmedio | 682 | D3
Moralzarzal | 979 | D2
Morata de Tajuña | 559 | D3
Móstoles | 661 | D3
Navacerrada | 1203 | E1
Navalafuente | 910 | D3
Navalagamella | 753 | D3
Navalcarnero | 671 | D3
Navarredonda y San Mamés | 1220 | E1
Navas del Rey | 709 | D3
Nuevo Baztán | 831 | D3
Olmeda de las Fuentes | 794 | D3
Orusco de Tajuña | 649 | D3
Paracuellos de Jarama | 690 | D3
Parla | 648 | D3
Patones | 832 | D3
Pedrezuela | 859 | D3
Pelayos de la Presa | 570 | D3
Perales de Tajuña | 595 | D3
Pezuela de las Torres | 854 | D3
Pinilla del Valle | 1095 | E1
Pinto | 604 | D3
Piñuécar-Gandullas | 1061 | E1
Pozuelo de Alarcón | 690 | D3
Pozuelo del Rey | 809 | D3
Prádena del Rincón | 1104 | E1
Puebla de la Sierra | 1161 | E1
Puentes Viejas | 1012 | E1
Quijorna | 573 | D3
Rascafría | 1163 | E1
Redueña | 818 | D3
Ribatejada | 770 | D3
Rivas-Vaciamadrid | 590 | D3
Robledillo de la Jara | 1042 | E1
Robledo de Chavela | 903 | D3
Robregordo | 1299 | E1
Rozas de Madrid (Las) | 718 | D3
Rozas de Puerto Real | 878 | D3
San Agustín del Guadalix | 684 | D3
San Fernando de Henares | 585 | D3
San Lorenzo de El Escorial | 1032 | E1
San Martín de la Vega | 515 | D3
San Martín de Valdeiglesias | 681 | D3
San Sebastián de los Reyes | 705 | D3
Santa María de la Alameda | 1420 | E1
Santorcaz | 878 | D3
Santos de la Humosa (Los) | 906 | D3
Serna del Monte (La) | 1074 | E1
Serranillos del Valle | 653 | D3
Sevilla la Nueva | 675 | D3
Somosierra | 1434 | E1
Soto del Real | 921 | D3
Talamanca de Jarama | 654 | D3
Tielmes | 594 | D3
Titulcia | 509 | D3
Torrejón de Ardoz | 585 | D3
Torrejón de la Calzada | 628 | D3
Torrejón de Velasco | 605 | D3
Torrelaguna | 744 | D3
Torrelodones | 845 | D3
Torremocha de Jarama | 710 | D3
Torres de la Alameda | 654 | D3
Tres Cantos | 760 | D3
Valdaracete | 744 | D3
Valdeavero | 716 | D3
Valdelaguna | 702 | D3
Valdemanco | 1140 | E1
Valdemaqueda | 872 | D3
Valdemorillo | 815 | D3
Valdemoro | 615 | D3
Valdeolmos-Alalpardo | 724 | D3
Valdepiélagos | 744 | D3
Valdetorres de Jarama | 660 | D3
Valdilecha | 718 | D3
Valverde de Alcalá | 737 | D3
Velilla de San Antonio | 553 | D3
Vellón (El) | 888 | D3
Venturada | 864 | D3
Villa del Prado | 510 | D3
Villaconejos | 650 | D3
Villalbilla | 747 | D3
Villamanrique de Tajo | 546 | D3
Villamanta | 561 | D3
Villamantilla | 551 | D3
Villanueva de la Cañada | 652 | D3
Villanueva de Perales | 595 | D3
Villanueva del Pardillo | 652 | D3
Villar del Olmo | 675 | D3
Villarejo de Salvanés | 756 | D3
Villaviciosa de Odón | 650 | D3
Villavieja del Lozoya | 1066 | E1
Zarzalejo | 1104 | E1

## Ayuda (hidden)
FACTORES DE CONVERSIÓN A ENERGÍA FINAL (EF)
Fuente de energía | Emisiones de CO2 (kg CO2/año)
Elegir | 0
No procede
Biomasa no densificada (leña) | 0.018
Biomasa densificada (pellets) | 0.018
Carbón | 0.472
Gasóleo calefacción | 0.311
Gases licuados del petróleo (butano, propano) | 0.254
Gas natural | 0.252
Letra CALIFICACIÓN ENERGÉTICA
Elegir
A
B
C
D
E
F
G
PROGRAMA
Elegir
P3
P4
ZONA CLIMÁTICA
Elegir
C
D
E